## Slide 1
LES ALÉAS DE TAVI
Vasculaire
STRASBOURG 2024

## Slide 2
LES ALÉAS DE TAVI : VASCULAIRE
Benoît GUILLON- CHRU J.MINJOZ-BESANCON
STRASBOURG 2024

## Slide 3: Le cas n=°1
76 ans
Myélome
Cirrhose sevrée B9 ( Plaquettes 50G/L, TP 30%)
RA serré Gd moyen 50mmHg, FEVG 50%
Pacemaker pour BAV 3
Indication de TAVI rapide devant nécessité chimiothérapie myélome avec hydratatation haut volume.
Coro pré-TAVI: sténose serrée TCCG distal, PCI avec 1 DES
Sous Kardegic/ClopidogreL

## Slide 4: S3 23 ultra

## Slide 5: Fermeture Manta

## Slide 6: Occlusion
Cross-over 6F
Franchissement Gladius EX
Ballon Armada 35 8*20 135 cm
Bolus héparine 5000 UI

## Slide 7: 30 min plus tard Ischémie complète de membre inférieure
Voie radiale droite 6f
Stent non couvert Superflex Optimed 9*40mm

## Slide 8: 2 h plus tard, hématome fémoral droit

## Slide 9: Décision stent couvert intra-stent Fluency 9*40 en cross-over puis post-dilatation et protamination. Pas de transfusion plaquettaire.

## Slide 10: Conclusion
Analyse risque hémorragique médical.
Effet retardé sur thrombopénie + nouvelle anticoagulation

## Slide 11: Cas n=°2
Homme de 80 ans
ATCD IDM inférieur ancien, DAI en prévention secondaire TV sur escarre inférieur, FEVG 45%
RA serré Gd moyen 46mmHg SA 0,7cm2 NYHA2

## Slide 12: Plan de vol: Navitor 27 Tf gauche, prédilatation vasculaire si échec franchissement ilio-fémoral.

## Slide 13: Prédilatation valve ballon VACS 2 Opsens Cook 14 F

## Slide 14: IA grade 1, Gd moyen 5mmHg, valve haute.

## Slide 15: Fermeture MANTA
Ballon ARMADA 8*40*135 cm radial gauche

## Slide 16: Cas n=°3
Homme 73 ans
IA sévère intra-prothétique sur Prothèse St Jude Trifecta n=°23 2015
AMIG/Cx 2015
PCI IVA et CD en 2021 pré-TAVI
Projet TAVI V in V auto-expandable CV 26 ou Navitor 25
Hauteur coronaire et dimensions sinus=> pas de risque d’occlusion coronaire ni de sequestration d’un sinus.

## Slide 17: Problème abord

## Slide 18: Avis chirurgie vasculaire CHRU
Risque rupture de la zone anevrysmale (23mm) en zone dissequée.
Décision de stenting pré-TAVI ( la veille car patient ré-hospitalisé en urgence pour OAP).
Implantation de 3 stents dont un couvert( tentative d’exclusion de l’anévrysme). Abord fémoral gauche 7F, femoseal.

## Slide 19: TAVI fémorale gauche J+1
Déplacement du stent
Crush du stent
Impossibilité de monter la prothèse (Navitor)

## Slide 20: Post-dilatation+ eSheat Edwards

## Slide 21: Contrôle voie radial, échec 2 Proglides, 1 Manta Bail-out,

## Slide 22: Hémostase compression interne et externe Ballon long 6F Pacific 7*60mm

## Slide 23: MANTA vs PROGLIDE: CHOICE-CLOSURE0 RCT
Abdel Wahab et al Circulation 2022

## Slide 24: Stratégie de fermeture efficace et sûre(1)
Rosseel et al, EuroIntervention, Mars 2024

## Slide 25: Stratégie de fermeture innovante(2)
Rosseel et al, EuroIntervention, Mars 2024
….Mais
Sur représentation des Navitor
Sur utilisation de l’abord fémoral controlatéral

## Slide 26
Merci de votre attention!!!