## Slide 1: CTO : Quand le ballon ne franchit pas
Dr Erwan Drouelle
Clinique Convert
Bourg En Bresse

## Slide 2: Cas clinique
Patient de 83 ans sans ATCD cardiovasculaire, terrain diabète type II non IR, tabagisme sevré, dyslipidémie traitée
Dyspnée d’effort depuis plusieurs mois et douleurs thoraciques suspectes
ECG : RS, BAV I à 210 ms, repolarisation normale
ETT : FEVG à 55 %, cinétique VG normale mais strain VG diminué en apical.
Scintigraphie myocardique mixte effort + Rapiscan : ischémie antérolatérale touchant nettement >10% de la masse myocardique

## Slide 3: Coronarographie diagnostique

## Slide 4: ANGIOPLASTIE
Double abord
Radiale gauche
Sonde Cordis JR4 6F
Guide Abbott BMW
Radiale droite
Sonde Cordis ADROIT XB3,5 6F

## Slide 5
Franchissement de l’occlusion
Microcatheter Terumo Finecross 130cm
Guide Asahi Fielder XT-R (échec Fielder XT)

## Slide 6
Ballon Terumo Ryurei 1,25/15 mm
 Echec
Ballon OrbusNeich Sapphire 3 0,85 mm
 Echec
Extension de cathéter Vascular Solutions Guideliner 5,5F
 Echec
 STRATEGIE ?

## Slide 7
Athérectomie rotationnelle IVA
Echange de guide sur microcatheter Finecross Guide Boston Scientific RotaWire 014
Fraise Rotapro 1,25 mm
Après Rotablator

## Slide 8
Angioplastie IVA distale
Stent Biotronik Orsiro Mission 2,25/40mm
Désobstruction 1ere diagonale
Passage d’un guide Terumo Runthrough Floppy NS
Ballons 1,25mm / 0,85 mm
 Echec
 Rotablator 1ere diagonale
RotaWire, RotaPro 1,25mm

## Slide 9
Angioplastie IVA moyenne – diagonale
Biotronik Orsiro Mission 2.5/30 mm
Biotronik Orsiro Mission 2.25/15 mm
Angioplastie IVA Proximale
Biotronik Orsiro Mission 3.0/22 mm
Angioplastie TCCG vers IVA – Bissectrice
Biotronik Orsiro Mission 3.5/22 mm
Biotronik Orsiro Mission 2.25/35 mm

## Slide 10: Discussion
L’échec de franchissement du ballon est une cause fréquente d’abandon de désobstruction de CTO.
Que faire dans cette situation ?
  Augmenter le support
    Extension de cathéter
    2éme guide +/- anchoring balloon
  Si le microcathéter franchit
    Changement de guide pour un extra-support
  Si échec
    Penser à l’athérectomie rotationnelle
    Positionnement du guide en distalité visible
    Fraise 1,25 mm