## Slide 1
LES ALÉAS DE TAVI
Rupture d’anneau
STRASBOURG 2024
Modérateurs : Mathieu VALLA – Olivier MARÇON – Jérôme RISCHNER

## Slide 2
LES ALÉAS DE TAVI : Rupture d’anneau
Pierre LEDDET
STRASBOURG 2024

## Slide 3: Mr F, 81 ans
RAC serré symptomatique à type de dyspnée
  Gdt moyen 55mmHg, V max: 4,21 m/s, FE 50%
ATCD:
  2014: angor, ACT + stent Mg G bissectrice, Cx distale et diagonale
  2023: angor, 3T, ACT + stent TC-Cx
  Thrombophlébites récidivantes avec résistance prot. C activée
  09/2022: thrombose basilaire droite traitée par Apixaban
  09/2022: sténose carotidienne bilatérale 75% CIG, 70% CID. TEA CIG
FDR:
  HTA, Dyslipidémie, Diabète type 2

## Slide 4: Angioscanner

## Slide 8: TAVI 31/03/2023 Sapiens 3 Ultra 26

## Slide 9: Oppression thoracique Hémodynamique préservée IAo 2/4

## Slide 10: Post-dilatation Ballon 25 mm

## Slide 11: Persistance des symptômes

## Slide 13: Conduite à tenir ?

## Slide 14: Scanner J0
Pseudo-anévrisme de 18*10 mm au dépend du point d’ancrage inférieur gauche de l’endoprothèse valvulaire aortique sous la naissance du TC.
Lame d’hémopéricarde circonférentielle
Absence de dissection aortique

## Slide 15: Scanner J3
Régression partielle de l’épanchement péricardique dense
Régression complète de l’image d’adition située en amont du TC, actuellement non opacifiée
Plusieurs EP plutôt distales segmentaires et surtout sous-segmentaires
Doppler veineux: thrombose veineuse superficielle de la veine céphalique ante-brachiale et veine basilique brachiale G, sans extension au réseau profond.

## Slide 16: ETT J3
2 microfuites de lavage et 1 fuite para-prothétique antérieure modérée
Gdt moyen 5 mmHg, V max: 1,6 m/s
Hémopéricarde de 2mm en regard de l’OG

## Slide 17: RAD 11/04/23 J 11
Bithérapie anti-agrégante Clopidogrel-Aspirine
Lovenox 0,4 UI 1 fois/j pendant 45 jours

## Slide 18: Rupture d’anneau post-TAVI
Incidence 0,8%
Tendance décroissance progressive
Mortalité 75%
Balloon expandable 85%
Self expandable with post-dilatation
Interv. Cardio, 2018 Sep; 13(3): 140–144.
Circulation. 2013;128:244-53.

## Slide 19: Prédispositions
Anatomiques:
  LVOT/Sub-annular calcifications : OR 11
  Calcifications in the NC cusp
  Smaller body size
Prothèse:
  Balloon-expandable
  Post-dilatation
  Oversizing ≥20 %: 8* increased risk of rupture (OR: 8.38; 95 % CI: 2.67–26.33; p<0.001).
Procédure:
  Ratio Ballon/LVOT (diam moyen): 1 voire inf. 1 pour ballons SC
  Sous-déploiement relatif des valves en cas de calcif majeures

## Slide 20
Circulation. 2013;128:244-253.
Oversizing

## Slide 21
Circulation. 2013;128:244-253.
Calcifications

## Slide 22
Journal of Cardiovascular Computed Tomography xx (2015) 1e11

## Slide 23: Registre ENCORE: EuropeaN COntained RupturE registry
Analyse rétrospective (avant octobre 2017).
6 centres européens (3 Allemagne, 2 Danemark, 1 Royaume-Uni)
Découverte sur un scanner ou ETO post-TAVI, d’un pseudo-anévrysme péri-annulaire connecté à la lumière intra-aortique (à la différence d’un ématome intra-mural)
Incidence: 1,1% quand scanner systématique post TAVI (17/1602)
EuroIntervention 2020;16:83-88

## Slide 24
Stabilité des lésions
64% (n=7)
Régression partielle
9% (n=1)
Disparition totale
27% (n=3)
EuroIntervention 2020;16:83-88

## Slide 25
EuroIntervention 2017;13:1301-1303
Compression extrinsèque du TC par une rupture d’anneau contrainte suivant un TAVI

## Slide 26
LES ALÉAS DE TAVI : RUPTURE D’ANNEAU … contenue
STRASBOURG 2024